## I Pompy sieciowe II stopnia
I | POMPY SIECIOWE II STOPNIA | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie (w miesiącach)
I.1 | Grundfos MMG 180L-4-488FF300-E z silnikiem 22 kW 1460 n/min
I.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.1.1.1 | wymiana wirnika
I.1.1.2 | wymiana uszczelnień
I.1.1.3 | wymiana łożysk
I.1.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.1.1.5 | regeneracja wału silnika
I.1.1.6 | przezwojenie silnika
I.2 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. AMPE 160M AB2
I.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.2.1.1 | wymiana wirnika
I.2.1.2 | wymiana uszczelnień
I.2.1.3 | wymiana łożysk
I.2.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.2.1.5 | regeneracja wału silnika
I.2.1.6 | przezwojenie silnika
I.3 | EBARA MD/A 65-125 z silnikiem 5,5 kW 2880 n./min.
I.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.3.1.1 | wymiana wirnika
I.3.1.2 | wymiana uszczelnień
I.3.1.3 | wymiana łożysk
I.3.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.3.1.5 | regeneracja wału silnika
I.3.1.6 | przezwojenie silnika
I.4 | Grundfos LP 100-200/210 A-F-A-BBUE z silnikiem 30 kW 2955 n./min. 30/2-75 IMV1
I.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.4.1.1 | wymiana wirnika
I.4.1.2 | wymiana uszczelnień
I.4.1.3 | wymiana łożysk
I.4.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.4.1.5 | regeneracja wału silnika
I.4.1.6 | przezwojenie silnika
I.5 | Grundfos LP 100-200/210 A-F-A-BBUE Z silnikiem 30 kW 2935 n./m. ATB YAF 200L/2A-21 PTC 160 C
I.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.5.1.1 | wymiana wirnika
I.5.1.2 | wymiana uszczelnień
I.5.1.3 | wymiana łożysk
I.5.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.5.1.5 | regeneracja wału silnika
I.5.1.6 | przezwojenie silnika
I.6 | Grundfos TP 100-480/2 A-F-A-BQQE z silnikiem 30 kW 2955 n./m. Siemens
I.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.6.1.1 | wymiana wirnika
I.6.1.2 | wymiana uszczelnień
I.6.1.3 | wymiana łożysk
I.6.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.6.1.5 | regeneracja wału silnika
I.6.1.6 | przezwojenie silnika
I.7 | Grundfos TP 100-480/2 A-F-A-BQQE-RX1 z silnikiem 30 kW 2955 n./m. Siemens
I.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.7.1.1 | wymiana wirnika
I.7.1.2 | wymiana uszczelnień
I.7.1.3 | wymiana łożysk
I.7.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.7.1.5 | regeneracja wału silnika
I.7.1.6 | przezwojenie silnika
I.8 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. ETM3 132-11-2
I.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.8.1.1 | wymiana wirnika
I.8.1.2 | wymiana uszczelnień
I.8.1.3 | wymiana łożysk
I.8.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.8.1.5 | regeneracja wału silnika
I.8.1.6 | przezwojenie silnika
I.9 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. AM 160M VA2
I.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.9.1.1 | wymiana wirnika
I.9.1.2 | wymiana uszczelnień
I.9.1.3 | wymiana łożysk
I.9.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.9.1.5 | regeneracja wału silnika
I.9.1.6 | przezwojenie silnika
I.10 | Grundfos CR32-4-2 A-F-A-E-HQQE z silnikiem 7,5 kW 2910 n./m. MG132SB2-38FF265-H3
I.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.10.1.1 | wymiana wirnika
I.10.1.2 | wymiana uszczelnień
I.10.1.3 | wymiana łożysk
I.10.1.4 | regeneracja gniazd łożyskowych
I.10.1.5 | regeneracja wału silnika
I.10.1.6 | przezwojenie silnika

## II Pompy zatapialne sieci KS
II | POMPY ZATAPIALNE NA SIECI KANALIZACYJ NEJ | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie (w miesiącach)
II.1 | Grundfos SV 024BH1D501P , 2,2 kW , 1400 obr/min.
II.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.1.1.1 | przezwojenie silnika
II.1.1.2 | wymiana łożysk
II.1.1.3 | wymiana uszczelnień
II.1.1.4 | wymiana oleju
II.1.1.5 | wymiana wirnika
II.2 | Grundfos SLV.65.65.11.2.50B ; 1,1 kW ; 2830 obr/min.
II.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.2.1.1 | przezwojenie silnika
II.2.1.2 | wymiana łożysk
II.2.1.3 | wymiana uszczelnień
II.2.1.4 | wymiana oleju
II.2.1.5 | wymiana wirnika
II.3 | Grundfos SLV.65.65.15.4.50B ; 1,5 kW ; 1720 obr/min.
II.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.3.1.1 | przezwojenie silnika
II.3.1.2 | wymiana łożysk
II.3.1.3 | wymiana uszczelnień
II.3.1.4 | wymiana oleju
II.3.1.5 | wymiana wirnika
II.4 | Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C ; 1,1 kW ; 1452 obr/min.
II.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.4.1.1 | przezwojenie silnika
II.4.1.2 | wymiana łożysk
II.4.1.3 | wymiana uszczelnień
II.4.1.4 | wymiana oleju
II.4.1.5 | wymiana wirnika
II.5 | Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C ; 1,3 kW ; 1460 obr/min.
II.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.5.1.1 | przezwojenie silnika
II.5.1.2 | wymiana łożysk
II.5.1.3 | wymiana uszczelnień
II.5.1.4 | wymiana oleju
II.5.1.5 | wymiana wirnika
II.6 | Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C ; 2,2 kW ; 2900 obr/min.
II.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.6.1.1 | przezwojenie silnika
II.6.1.2 | wymiana łożysk
II.6.1.3 | wymiana uszczelnień
II.6.1.4 | wymiana oleju
II.6.1.5 | wymiana wirnika
II.7 | Grundfos SEV 80.80.22.4.50D 2,2 kW , 1445 obr/min.
II.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.7.1.1 | przezwojenie silnika
II.7.1.2 | wymiana łożysk
II.7.1.3 | wymiana uszczelnień
II.7.1.4 | wymiana oleju
II.7.1.5 | wymiana wirnika
II.8 | Grundfos SEV 100.100.40.4.51D 4,9 kW , 1400 obr/min.
II.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.8.1.1 | przezwojenie silnika
II.8.1.2 | wymiana łożysk
II.8.1.3 | wymiana uszczelnień
II.8.1.4 | wymiana oleju
II.8.1.5 | wymiana wirnika
II.9 | Grundfos SLV 65.80.22.2.50D.C 2,9 kW 2900 obr/min
II.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.9.1.1 | przezwojenie silnika
II.9.1.2 | wymiana łożysk
II.9.1.3 | wymiana uszczelnień
II.9.1.4 | wymiana oleju
II.9.1.5 | wymiana wirnika
II.10 | Grundfos SEV 80.80.22.4.50D 2,9 kW 1445 obr/min
II.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.10.1.1 | przezwojenie silnika
II.10.1.2 | wymiana łożysk
II.10.1.3 | wymiana uszczelnień
II.10.1.4 | wymiana oleju
II.10.1.5 | wymiana wirnika
II.11 | Grundfos SEV 80.80.11.4.50D.C 1,4 kW 1452 obr/min
II.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.11.1.1 | przezwojenie silnika
II.11.1.2 | wymiana łożysk
II.11.1.3 | wymiana uszczelnień
II.11.1.4 | wymiana oleju
II.11.1.5 | wymiana wirnika
II.12 | Grundfos SV024B1D501P 1,6 kW 1413 obr/min
II.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.12.1.1 | przezwojenie silnika
II.12.1.2 | wymiana łożysk
II.12.1.3 | wymiana uszczelnień
II.12.1.4 | wymiana oleju
II.12.1.5 | wymiana wirnika
II.13 | Grundfos SEV 100.10040.451D 4 kW 2900 obr/min
II.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.13.1.1 | przezwojenie silnika
II.13.1.2 | wymiana łożysk
II.13.1.3 | wymiana uszczelnień
II.13.1.4 | wymiana oleju
II.13.1.5 | wymiana wirnika
II.14 | Grundfos SLV.65.65.15.2.50B 1,5 kW 2720 obr/min
II.14.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.14.1.1 | przezwojenie silnika
II.14.1.2 | wymiana łożysk
II.14.1.3 | wymiana uszczelnień
II.14.1.4 | wymiana oleju
II.14.1.5 | wymiana wirnika
II.15 | Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C 2,2 kW 2900 obr/min
II.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.15.1.1 | przezwojenie silnika
II.15.1.2 | wymiana łożysk
II.15.1.3 | wymiana uszczelnień
II.15.1.4 | wymiana oleju
II.15.1.5 | wymiana wirnika
II.16 | FLYGT 3068.180, 1,5 kW, 1355 obr/min
II.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.16.1.1 | przezwojenie silnika
II.16.1.2 | wymiana łożysk
II.16.1.3 | wymiana uszczelnień
II.16.1.4 | wymiana oleju
II.16.1.5 | wymiana wirnika
II.17 | FLYGT 3068.180, 2,0 kW, 1355 obr/min
II.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.17.1.1 | przezwojenie silnika
II.17.1.2 | wymiana łożysk
II.17.1.3 | wymiana uszczelnień
II.17.1.4 | wymiana oleju
II.17.1.5 | wymiana wirnika
II.18 | Flygt 3085.160-1660, 2 kW, 1400 obr/min
II.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.18.1.1 | przezwojenie silnika
II.18.1.2 | wymiana łożysk
II.18.1.3 | wymiana uszczelnień
II.18.1.4 | wymiana oleju
II.18.1.5 | wymiana wirnika
II.19 | FLYGT 3085.160-256, 2,4 kW, 2840 obr/min
II.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.19.1.1 | przezwojenie silnika
II.19.1.2 | wymiana łożysk
II.19.1.3 | wymiana uszczelnień
II.19.1.4 | wymiana oleju
II.19.1.5 | wymiana wirnika
II.20 | Flygt 3102.160-1520, 3,1 kW, 1400 obr/min
II.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.20.1.1 | przezwojenie silnika
II.20.1.2 | wymiana łożysk
II.20.1.3 | wymiana uszczelnień
II.20.1.4 | wymiana oleju
II.20.1.5 | wymiana wirnika
II.21 | Flygt 3102.160-1520, 4,2 kW, 2900 obr/min
II.21.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.21.1.1 | przezwojenie silnika
II.21.1.2 | wymiana łożysk
II.21.1.3 | wymiana uszczelnień
II.21.1.4 | wymiana oleju
II.21.1.5 | wymiana wirnika
II.22 | Flygt 6020.180-1910131, 2,2 kW, 1355 obr/min
II.22.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.22.1.1 | przezwojenie silnika
II.22.1.2 | wymiana łożysk
II.22.1.3 | wymiana uszczelnień
II.22.1.4 | wymiana oleju
II.22.1.5 | wymiana wirnika
II.23 | Flygt NP3102.181.LT/420, 3,1 kW, 1450 obr/min
II.23.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.23.1.1 | przezwojenie silnika
II.23.1.2 | wymiana łożysk
II.23.1.3 | wymiana uszczelnień
II.23.1.4 | wymiana oleju
II.23.1.5 | wymiana wirnika
II.24 | Flyght 3102.181 4,2 kW 2890 obr/min
II.24.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.24.1.1 | przezwojenie silnika
II.24.1.2 | wymiana łożysk
II.24.1.3 | wymiana uszczelnień
II.24.1.4 | wymiana oleju
II.24.1.5 | wymiana wirnika
II.25` | Flyght 3085.160 1,3 kW 1445 obr/min
II.25.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.25.1.1 | przezwojenie silnika
II.25.1.2 | wymiana łożysk
II.25.1.3 | wymiana uszczelnień
II.25.1.4 | wymiana oleju
II.25.1.5 | wymiana wirnika
II.26 | Flyght 3080.160 2,4 kW 2840 obr/min
II.261.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.26.1.1 | przezwojenie silnika
II.26.1.2 | wymiana łożysk
II.26.1.3 | wymiana uszczelnień
II.26.1.4 | wymiana oleju
II.26.1.5 | wymiana wirnika
II.27 | FLYGT 3068.180, 1,5 kW, 1370 obr/min
II.27.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.27.1.1 | przezwojenie silnika
II.27.1.2 | wymiana łożysk
II.27.1.3 | wymiana uszczelnień
II.27.1.4 | wymiana oleju
II.27.1.5 | wymiana wirnika
II.28 | Flyght 3045.181 1,2 kW 2785 obr/min
II.28.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.28.1.1 | przezwojenie silnika
II.28.1.2 | wymiana łożysk
II.28.1.3 | wymiana uszczelnień
II.28.1.4 | wymiana oleju
II.28.1.5 | wymiana wirnika
II.29 | FLYGT 3069.180, 1,5 kW, 1370 obr/min
II.29.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.29.1.1 | przezwojenie silnika
II.29.1.2 | wymiana łożysk
II.29.1.3 | wymiana uszczelnień
II.29.1.4 | wymiana oleju
II.29.1.5 | wymiana wirnika
II.30 | FLYGT 3085.183, 2 kW, 1405 obr/min
II.30.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.30.1.1 | przezwojenie silnika
II.30.1.2 | wymiana łożysk
II.30.1.3 | wymiana uszczelnień
II.30.1.4 | wymiana oleju
II.30.1.5 | wymiana wirnika
II.31 | Metalchem MSV 80-14 H ; 1,5 kW ; 1410 obr/min.
II.31.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.31.1.1 | przezwojenie silnika
II.31.1.2 | wymiana łożysk
II.31.1.3 | wymiana uszczelnień
II.31.1.4 | wymiana oleju
II.31.1.5 | wymiana wirnika
II.32 | Metalchem MS1 -24; 2,2 kW 1380 obr/min
II.32.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.32.1.1 | przezwojenie silnika
II.32.1.2 | wymiana łożysk
II.32.1.3 | wymiana uszczelnień
II.32.1.4 | wymiana oleju
II.32.1.5 | wymiana wirnika
II.33 | Metalchem MSV 80-434 ; 3 kW ; 1415 obr/min.
II.33.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.33.1.1 | przezwojenie silnika
II.33.1.2 | wymiana łożysk
II.33.1.3 | wymiana uszczelnień
II.33.1.4 | wymiana oleju
II.33.1.5 | wymiana wirnika
II.34 | Metalchem MSV 80-42 L ; 4 kW ; 2885 obr/min.
II.34.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.34.1.1 | przezwojenie silnika
II.34.1.2 | wymiana łożysk
II.34.1.3 | wymiana uszczelnień
II.34.1.4 | wymiana oleju
II.34.1.5 | wymiana wirnika
II.35 | Metalchem MS1 -74; 7,5 kW 1425 obr/min
II.35.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.35.1.1 | przezwojenie silnika
II.35.1.2 | wymiana łożysk
II.35.1.3 | wymiana uszczelnień
II.35.1.4 | wymiana oleju
II.35.1.5 | wymiana wirnika
II.36 | Metalchem MS1 -94; 9,5 kW 1410 obr/min
II.36.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.36.1.1 | przezwojenie silnika
II.36.1.2 | wymiana łożysk
II.36.1.3 | wymiana uszczelnień
II.36.1.4 | wymiana oleju
II.36.1.5 | wymiana wirnika
II.37 | Metalchem MS1 -124; 12,5 kW 1400 obr/min
II.37.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.37.1.1 | przezwojenie silnika
II.37.1.2 | wymiana łożysk
II.37.1.3 | wymiana uszczelnień
II.37.1.4 | wymiana oleju
II.37.1.5 | wymiana wirnika
II.38 | Metalchem MSK1 -80-184; 18,5 kW 1440 obr/min
II.38.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.38.1.1 | przezwojenie silnika
II.38.1.2 | wymiana łożysk
II.38.1.3 | wymiana uszczelnień
II.38.1.4 | wymiana oleju
II.38.1.5 | wymiana wirnika
II.39 | Metalchem/MSV-80-24, 2,2 kW 1410 obr/min
II.39.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.39.1.1 | przezwojenie silnika
II.39.1.2 | wymiana łożysk
II.39.1.3 | wymiana uszczelnień
II.39.1.4 | wymiana oleju
II.39.1.5 | wymiana wirnika
II.40 | Metalchem MS1-24Z3 2,2 kW 1380 obr/min
II.40.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.40.1.1 | przezwojenie silnika
II.40.1.2 | wymiana łożysk
II.40.1.3 | wymiana uszczelnień
II.40.1.4 | wymiana oleju
II.40.1.5 | wymiana wirnika
II.41 | Metalchem MS5-74Z 7,5 kW 1400 obr/min
II.41.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.41.1.1 | przezwojenie silnika
II.41.1.2 | wymiana łożysk
II.41.1.3 | wymiana uszczelnień
II.41.1.4 | wymiana oleju
II.41.1.5 | wymiana wirnika
II.42 | HOMA TP53V26/2DT/C; 2,6 kW 2900 obr/min
II.42.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.42.1.1 | przezwojenie silnika
II.42.1.2 | wymiana łożysk
II.42.1.3 | wymiana uszczelnień
II.42.1.4 | wymiana oleju
II.42.1.5 | wymiana wirnika
II.43 | Homa TP53V40/2DT/C ; 3,4 kW ; 2900 obr/min
II.43.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.43.1.1 | przezwojenie silnika
II.43.1.2 | wymiana łożysk
II.43.1.3 | wymiana uszczelnień
II.43.1.4 | wymiana oleju
II.43.1.5 | wymiana wirnika
II.44 | Homa TP70V31/2D/C; 2,4 kW ; 2900 obr/min
II.44.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.44.1.1 | przezwojenie silnika
II.44.1.2 | wymiana łożysk
II.44.1.3 | wymiana uszczelnień
II.44.1.4 | wymiana oleju
II.44.1.5 | wymiana wirnika
II.44.1.6 | wymiana kabla zasilającego
II.45 | Homa TP70V31/2D/C; 3 kW ; 2900 obr/min
II.45.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.45.1.1 | przezwojenie silnika
II.45.1.2 | wymiana łożysk
II.45.1.3 | wymiana uszczelnień
II.45.1.4 | wymiana oleju
II.45.1.5 | wymiana wirnika
II.46 | HOMA TP70V50/2HD/C; 4,4 kW 2900 obr/min
II.46.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.46.1.1 | przezwojenie silnika
II.46.1.2 | wymiana łożysk
II.46.1.3 | wymiana uszczelnień
II.46.1.4 | wymiana oleju
II.46.1.5 | wymiana wirnika
II.47 | Homa V1336-C24/C ; 1,3 kW ; 2900 obr/min
II.47.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.47.1.1 | przezwojenie silnika
II.47.1.2 | wymiana łożysk
II.47.1.3 | wymiana uszczelnień
II.47.1.4 | wymiana oleju
II.47.1.5 | wymiana wirnika
II.48 | Homa V1344-D44/C ; 2,6 kW ; 2900 obr/min.
II.48.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.48.1.1 | przezwojenie silnika
II.48.1.2 | wymiana łożysk
II.48.1.3 | wymiana uszczelnień
II.48.1.4 | wymiana oleju
II.48.1.5 | wymiana wirnika
II.49 | Homa V1337-172C ; 11,5 kW ; 1450 obr/min
II.49.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.49.1.1 | przezwojenie silnika
II.49.1.2 | wymiana łożysk
II.49.1.3 | wymiana uszczelnień
II.49.1.4 | wymiana oleju
II.49.1.5 | wymiana wirnika
II.50 | HOMA V2335-T 72/C; 11 kW 2900 obr/min
II.50.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.50.1.1 | przezwojenie silnika
II.50.1.2 | wymiana łożysk
II.50.1.3 | wymiana uszczelnień
II.50.1.4 | wymiana oleju
II.50.1.5 | wymiana wirnika
II.51 | Homa AM122.1,7/4D 1,7 kW 1450 obr/min
II.51.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.51.1.1 | przezwojenie silnika
II.51.1.2 | wymiana łożysk
II.51.1.3 | wymiana uszczelnień
II.51.1.4 | wymiana oleju
II.51.1.5 | wymiana wirnika
II.52 | Homa AM122.2,6/2D 2,6 kW 2900 obr/min
II.52.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.52.1.1 | przezwojenie silnika
II.52.1.2 | wymiana łożysk
II.52.1.3 | wymiana uszczelnień
II.52.1.4 | wymiana oleju
II.52.1.5 | wymiana wirnika
II.53 | Homa V2335-T72/C 9,5 kW 2900 obr/min
II.53.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.53.1.1 | przezwojenie silnika
II.53.1.2 | wymiana łożysk
II.53.1.3 | wymiana uszczelnień
II.53.1.4 | wymiana oleju
II.53.1.5 | wymiana wirnika
II.54 | Homa TP53V26/2DT/C 2,1 kW 2900 obr/min
II.54.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.54.1.1 | przezwojenie silnika
II.54.1.2 | wymiana łożysk
II.54.1.3 | wymiana uszczelnień
II.54.1.4 | wymiana oleju
II.54.1.5 | wymiana wirnika
II.55 | Homa TP70V31/2D 2,5 kW 2900 obr/min
II.55.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.55.1.1 | przezwojenie silnika
II.55.1.2 | wymiana łożysk
II.55.1.3 | wymiana uszczelnień
II.55.1.4 | wymiana oleju
II.55.1.5 | wymiana wirnika
II.56 | KSB Amarex NF 65-220/004ULG 0,8 kW, 1450 obr/min
II.56.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.56.1.1 | przezwojenie silnika
II.56.1.2 | wymiana łożysk
II.56.1.3 | wymiana uszczelnień
II.56.1.4 | wymiana oleju
II.56.1.5 | wymiana wirnika
II.57 | KSB Amarex NF 80-220 034 ULG, 1,9 kW, 1450 obr/min
II.57.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.57.1.1 | przezwojenie silnika
II.57.1.2 | wymiana łożysk
II.57.1.3 | wymiana uszczelnień
II.57.1.4 | wymiana oleju
II.57.1.5 | wymiana wirnika
II.58 | KSB Amarex NF 80-220 034ULG 2,6 kW, 1410 obr/min
II.58.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.58.1.1 | przezwojenie silnika
II.58.1.2 | wymiana łożysk
II.58.1.3 | wymiana uszczelnień
II.58.1.4 | wymiana oleju
II.58.1.5 | wymiana wirnika
II.59 | KSB Amarex NF 80-220 044ULG 3,7 kW, 1410 obr/min
II.59.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.59.1.1 | przezwojenie silnika
II.59.1.2 | wymiana łożysk
II.59.1.3 | wymiana uszczelnień
II.59.1.4 | wymiana oleju
II.59.1.5 | wymiana wirnika
II.60 | KSB Amarex KRTF 80-250/54UG, 5,5 kW, 1410 obr/min
II.60.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.60.1.1 | przezwojenie silnika
II.60.1.2 | wymiana łożysk
II.60.1.3 | wymiana uszczelnień
II.60.1.4 | wymiana oleju
II.60.1.5 | wymiana wirnika
II.61 | KSB Amarex KRTF 80-250/74UG, 7,5 kW, 1410 obr/min
II.61.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.61.1.1 | przezwojenie silnika
II.61.1.2 | wymiana łożysk
II.61.1.3 | wymiana uszczelnień
II.61.1.4 | wymiana oleju
II.61.1.5 | wymiana wirnika
II.62 | KSB Amarex KRTD 150-2517114UG, 11 kW, 1465 obr/min
II.62.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.62.1.1 | przezwojenie silnika
II.62.1.2 | wymiana łożysk
II.62.1.3 | wymiana uszczelnień
II.62.1.4 | wymiana oleju
II.62.1.5 | wymiana wirnika
II.63 | KSB Ama-Porter 500-ND1, 1,5 kW, 2940 obr/min
II.63.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.63.1.1 | przezwojenie silnika
II.63.1.2 | wymiana łożysk
II.63.1.3 | wymiana uszczelnień
II.63.1.4 | wymiana oleju
II.63.1.5 | wymiana wirnika
II.64 | ABS ASO630.160-S10/4 1,7 Kw 1450 obr/min
II.64.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.64.1.1 | przezwojenie silnika
II.64.1.2 | wymiana łożysk
II.64.1.3 | wymiana uszczelnień
II.64.1.4 | wymiana oleju
II.64.1.5 | wymiana wirnika
II.65 | ABS-SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4, 17,4 Kw;1400 obr/min
II.65.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.65.1.1 | przezwojenie silnika
II.65.1.2 | wymiana łożysk
II.65.1.3 | wymiana uszczelnień
II.65.1.4 | wymiana oleju
II.65.1.5 | wymiana wirnika
II.66 | ABS- SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4-50EX; 16 kW; 1470 obr/min
II.66.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.66.1.1 | przezwojenie silnika
II.66.1.2 | wymiana łożysk
II.66.1.3 | wymiana uszczelnień
II.66.1.4 | wymiana oleju
II.66.1.5 | wymiana wirnika
II.67 | ABS- SULTZER IEP-PE2-150E-CB1.1-PE90; 9 kW; 1466 obr/min
II.67.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.67.1.1 | przezwojenie silnika
II.67.1.2 | wymiana łożysk
II.67.1.3 | wymiana uszczelnień
II.67.1.4 | wymiana oleju
II.67.1.5 | wymiana wirnika
II.68 | ABS- SULTZER ABS XFP 80C – 201G, 22 kW, 2900 obr/min
II.68.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.68.1.1 | przezwojenie silnika
II.68.1.2 | wymiana łożysk
II.68.1.3 | wymiana uszczelnień
II.68.1.4 | wymiana oleju
II.68.1.5 | wymiana wirnika
II.69 | ABS- SULTZER XFP 206J CB2 –PE450/4; 45 kW; 1470 obr/min
II.69.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.69.1.1 | przezwojenie silnika
II.69.1.2 | wymiana łożysk
II.69.1.3 | wymiana uszczelnień
II.69.1.4 | wymiana oleju
II.69.1.5 | wymiana wirnika
II.70 | Sulzer AS0631.151-S30_2STD-400V/50D 3,7 kW 2900 obr/min
II.70.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.70.1.1 | przezwojenie silnika
II.70.1.2 | wymiana łożysk
II.70.1.3 | wymiana uszczelnień
II.70.1.4 | wymiana oleju
II.70.1.5 | wymiana wirnika
II.71 | (Sulzer) AFP 2073 ME 370/4-43 XFP 37 kW
II.71.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.71.1.1 | przezwojenie silnika
II.71.1.2 | wymiana łożysk
II.71.1.3 | wymiana uszczelnień
II.71.1.4 | wymiana oleju
II.71.1.5 | wymiana wirnika
II.72 | 201J-CB2.332-PE370/4 XFP 37 kW
II.72.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.72.1.1 | przezwojenie silnika
II.72.1.2 | wymiana łożysk
II.72.1.3 | wymiana uszczelnień
II.72.1.4 | wymiana oleju
II.72.1.5 | wymiana wirnika
II.73 | 206J-CB2.311-PE370/4 37 kW
II.73.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.73.1.1 | przezwojenie silnika
II.73.1.2 | wymiana łożysk
II.73.1.3 | wymiana uszczelnień
II.73.1.4 | wymiana oleju
II.73.1.5 | wymiana wirnika
II.74 | Hydro-Stal COCO-RLI+CNBA2-GESO+NWTA20;3 kW 2800 obr/min
II.74.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.74.1.1 | przezwojenie silnika
II.74.1.2 | wymiana łożysk
II.74.1.3 | wymiana uszczelnień
II.74.1.4 | wymiana oleju
II.74.1.5 | wymiana wirnika
II.75 | WILO TP 80F155/20; 2,7 kW 1450 obr/min
II.75.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.75.1.1 | przezwojenie silnika
II.75.1.2 | wymiana łożysk
II.75.1.3 | wymiana uszczelnień
II.75.1.4 | wymiana oleju
II.75.1.5 | wymiana wirnika
II.76 | Jung Pumpen UFK 15/4 B3/4, 3kW, 2800 obr/min
II.76.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.76.1.1 | przezwojenie silnika
II.76.1.2 | wymiana łożysk
II.76.1.3 | wymiana uszczelnień
II.76.1.4 | wymiana oleju
II.76.1.5 | wymiana wirnika
II.77 | Jung Pumpen UFK 15/4 B3/4, 1,8 kW, 1420 obr/min
II.77.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.77.1.1 | przezwojenie silnika
II.77.1.2 | wymiana łożysk
II.77.1.3 | wymiana uszczelnień
II.77.1.4 | wymiana oleju
II.77.1.5 | wymiana wirnika
II.78 | Meprozet 80 PZM 2,2/SP-4, 2,2 kW, 1420 obr/min
II.78.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.78.1.1 | przezwojenie silnika
II.78.1.2 | wymiana łożysk
II.78.1.3 | wymiana uszczelnień
II.78.1.4 | wymiana oleju
II.78.1.5 | wymiana wirnika
II.79 | Sarlin S1124AH1A511, 12,5 kW, 1425 obr/min
II.79.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.79.1.1 | przezwojenie silnika
II.79.1.2 | wymiana łożysk
II.79.1.3 | wymiana uszczelnień
II.79.1.4 | wymiana oleju
II.79.1.5 | wymiana wirnika
II.80 | Pedrollo VXC30/70-F 2,2 kW 2900 obr/min
II.80.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.80.1.1 | przezwojenie silnika
II.80.1.2 | wymiana łożysk
II.80.1.3 | wymiana uszczelnień
II.80.1.4 | wymiana oleju
II.80.1.5 | wymiana wirnika
II.81 | Famel SLŁ132M68 5,5 kW 950 obr/min
II.81.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.81.1.1 | przezwojenie silnika
II.81.1.2 | wymiana łożysk
II.81.1.3 | wymiana uszczelnień
II.81.1.4 | wymiana oleju
II.81.1.5 | wymiana wirnika
II.82 | MEZ Czechy F280 M06 75 kW 985 obr/min
II.82.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.82.1.1 | przezwojenie silnika
II.82.1.2 | wymiana łożysk
II.82.1.3 | wymiana uszczelnień
II.82.1.4 | wymiana oleju
II.82.1.5 | wymiana wirnika
II.83 | Metalchem MSV-80-74, 7,5 kW 2800 obr/min
II.83.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.83.1.1 | przezwojenie silnika
II.83.1.2 | wymiana łożysk
II.83.1.3 | wymiana uszczelnień
II.83.1.4 | wymiana oleju
II.83.1.5 | wymiana wirnika
II.84 | SULZER XFP 200G CB.1.3.PE160/4, 15,5 kW 1459 obr/min
II.84.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.84.1.1 | przezwojenie silnika
II.84.1.2 | wymiana łożysk
II.84.1.3 | wymiana uszczelnień
II.84.1.4 | wymiana oleju
II.84.1.5 | wymiana wirnika
II.85 | FLYGT NP3085.160 SH/253, 2,4 kW 2800 obr/min
II.85.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.85.1.1 | przezwojenie silnika
II.85.1.2 | wymiana łożysk
II.85.1.3 | wymiana uszczelnień
II.85.1.4 | wymiana oleju
II.85.1.5 | wymiana wirnika
II.86 | HOMA V1335-T72, 11 kW 2910 obr/min
II.86.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.86.1.1 | przezwojenie silnika
II.86.1.2 | wymiana łożysk
II.86.1.3 | wymiana uszczelnień
II.86.1.4 | wymiana oleju
II.86.1.5 | wymiana wirnika
II.87 | HOMA TP53V26/2DT/C; 2,1 kW 2900 obr/min
II.87.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.87.1.1 | przezwojenie silnika
II.87.1.2 | wymiana łożysk
II.87.1.3 | wymiana uszczelnień
II.87.1.4 | wymiana oleju
II.87.1.5 | wymiana wirnika
II.88 | HOMA TP53V26/2D/C; 2,6 kW 2658 obr/min
II.88.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.88.1.1 | przezwojenie silnika
II.88.1.2 | wymiana łożysk
II.88.1.3 | wymiana uszczelnień
II.88.1.4 | wymiana oleju
II.88.1.5 | wymiana wirnika
II.89 | SULZER AS0630.160-S13_4STD-400V/50D; 1,9 kW 1450 obr/min
II.89.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.89.1.1 | przezwojenie silnika
II.89.1.2 | wymiana łożysk
II.89.1.3 | wymiana uszczelnień
II.89.1.4 | wymiana oleju
II.89.1.5 | wymiana wirnika

## III Urządzenia OŚ
III | URZĄDZENIA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie (w miesiącach)
III.1 | ABS-SULTZER XFP 206J CB2-PE370/4-J-50EX P1:39,4 kW;1473 obr/min
III.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.1.1.1 | przezwojenie silnika
III.1.1.2 | wymiana łożysk
III.1.1.3 | wymiana uszczelnień
III.1.1.4 | wymiana oleju
III.1.1.5 | wymiana wirnika
III.2 | ABS-SULTZER XFP 206J CB2-PE450/4-J-50 P1:47,8 kW;1480 obr/min
III.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.2.1.1 | przezwojenie silnika
III.2.1.2 | wymiana łożysk
III.2.1.3 | wymiana uszczelnień
III.2.1.4 | wymiana oleju
III.2.1.5 | wymiana wirnika
III.3 | ABS-SULTZER AFP 2046 ME140/6D 14,00 kW ; 960 obr/min
III.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.3.1.1 | przezwojenie silnika
III.3.1.2 | wymiana łożysk
III.3.1.3 | wymiana uszczelnień
III.3.1.4 | wymiana oleju
III.3.1.5 | wymiana wirnika
III.4 | ABS-SULTZER XFP 201J CB2.333-PE370/4-J-50EX P1:39,4 kW;1473 obr/min
III.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.4.1.1 | przezwojenie silnika
III.4.1.2 | wymiana łożysk
III.4.1.3 | wymiana uszczelnień
III.4.1.4 | wymiana oleju
III.4.1.5 | wymiana wirnika
III.5 | ABS-SULTZER AFP 2046.4- ME90/6K P1:10,4kW ; 980 obr/min
III.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.5.1.1 | przezwojenie silnika
III.5.1.2 | wymiana łożysk
III.5.1.3 | wymiana uszczelnień
III.5.1.4 | wymiana oleju
III.5.1.5 | wymiana wirnika
III.6 | ABS-XFP 81E-VX.4-PE70/2-E-50EX ne.GX5215 ; P: 7,7 KW ; 2932 obr/min ;
III.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.6.1.1 | przezwojenie silnika
III.6.1.2 | wymiana łożysk
III.6.1.3 | wymiana uszczelnień
III.6.1.4 | wymiana oleju
III.6.1.5 | wymiana wirnika
III.7 | KSB Amarex KRTF 80-250/164UG-S, 16,00 kW, 1465 obr/min
III.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.7.1.1 | przezwojenie silnika
III.7.1.2 | wymiana łożysk
III.7.1.3 | wymiana uszczelnień
III.7.1.4 | wymiana oleju
III.7.1.5 | wymiana wirnika
III.8 | Metalchem MS5-74 ; P: 7,5 kW ,1425 obr./min
III.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.8.1.1 | przezwojenie silnika
III.8.1.2 | wymiana łożysk
III.8.1.3 | wymiana uszczelnień
III.8.1.4 | wymiana oleju
III.8.1.5 | wymiana wirnika
III.9 | Pompa wodna Biofiltra VGX20/20 Dr.; Q=80-250l/min ;1,5kW
III.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.9.1.1 | przezwojenie silnika
III.9.1.2 | wymiana łożysk
III.9.1.3 | wymiana uszczelnień
III.9.1.4 | wymiana oleju
III.9.1.5 | wymiana wirnika
III.10 | WILO-EMU FA08.64E + T 17-4/16HEx ;P2:6,5 kW, 1400obr/min
III.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.10.1.1 | przezwojenie silnika
III.10.1.2 | wymiana łożysk
III.10.1.3 | wymiana uszczelnień
III.10.1.4 | wymiana oleju
III.10.1.5 | wymiana wirnika
III.11 | KSB Amamix C 4131/48 UDG ; 4,00 kW; 690 obr/min
III.11.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.11.1.1 | przezwojenie silnika
III.11.1.2 | wymiana łożysk
III.11.1.3 | wymiana uszczelnień
III.11.1.4 | wymiana oleju
III.11.1.5 | wymiana śmigła
III.12 | ABS-SULZER RW3034-A28/6-EC ; P1:4,09kW;894obr/min
III.12.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.12.1.1 | przezwojenie silnika
III.12.1.2 | wymiana łożysk
III.12.1.3 | wymiana uszczelnień
III.12.1.4 | wymiana oleju
III.12.1.5 | wymiana śmigła
III.13 | ABS-SULZER RW4021-A40/8-EC , 4,2 kW ,702 obr/min,
III.13.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.13.1.1 | przezwojenie silnika
III.13.1.2 | wymiana łożysk
III.13.1.3 | wymiana uszczelnień
III.13.1.4 | wymiana oleju
III.13.1.5 | wymiana śmigła
III.14 | ABS-SULZER RW4024-A40/8-EC , 4,2 kW , 702 obr/min
III.14.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.14.1.1 | przezwojenie silnika
III.14.1.2 | wymiana łożysk
III.14.1.3 | wymiana uszczelnień
III.14.1.4 | wymiana oleju
III.14.1.5 | wymiana śmigła
III.15 | ABS – SULZER AFP 2073 ME 370/4-43 ; 37kW ;1400 obr/min
III.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.15.1.1 | przezwojenie silnika
III.15.1.2 | wymiana łożysk
III.15.1.3 | wymiana uszczelnień
III.15.1.4 | wymiana oleju
III.15.1.5 | wymiana wirnika
III.16 | Pompa recyrkulacyjna ABS – RCP 5031A50/12EC ; 5,0 kW
III.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.16.1.1 | przezwojenie silnika
III.16.1.2 | wymiana łożysk
III.16.1.3 | wymiana uszczelnień
III.16.1.4 | wymiana oleju
III.16.1.5 | wymiana śmigła
III.17 | Pompa pulpy piaskowej KSB AMAREXNF65-220/014YLGH-145 ; 1420obr/min ; 1,3 kW
III.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.17.1.1 | przezwojenie silnika
III.17.1.2 | wymiana łożysk
III.17.1.3 | wymiana uszczelnień
III.17.1.4 | wymiana oleju
III.17.1.5 | wymiana wirnika
III.18 | Pompa zatapialna - zbiornik ścieków dowożonych HIDROSTAL typ C03U-RMN3+ CNYS2-GSEQ1AA+NA1B1OM-10; 2875 obr/min ; 5,5kW ; SN285216
III.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.18.1.1 | przezwojenie silnika
III.18.1.2 | wymiana łożysk
III.18.1.3 | wymiana uszczelnień
III.18.1.4 | wymiana oleju
III.18.1.5 | wymiana wirnika
III.19 | Pompa recyrkulacyjna Białogon RZ125-400SE; 960obr/min ; 15,0 Kw ; 605 kg
III.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.19.1.1 | przezwojenie silnika
III.19.1.2 | wymiana łożysk
III.19.1.3 | wymiana uszczelnień
III.19.1.4 | wymiana oleju
III.19.1.5 | wymiana wirnika
III.20 | Pompa zatapialna - komora tłuszczu ABS-SULZER typ AFP0835.2-M1 10/2; 2900 obr/min ; 13,3kW ; SN003389302
III.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.20.1.1 | przezwojenie silnika
III.20.1.2 | wymiana łożysk
III.20.1.3 | wymiana uszczelnień
III.20.1.4 | wymiana oleju
III.20.1.5 | wymiana wirnika
III.21 | ABS-SULZER RW3031-A15/6-EC ; P1:2,2kW, 910 obr/min
III.21.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.21.1.1 | przezwojenie silnika
III.21.1.2 | wymiana łożysk
III.21.1.3 | wymiana uszczelnień
III.21.1.4 | wymiana oleju
III.21.1.5 | wymiana śmigła
III.22 | ABS-SULZER RW3033-A28/6-EC ; P1:4,1kW, 980 obr/min
III.22.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.22.1.1 | przezwojenie silnika
III.22.1.2 | wymiana łożysk
III.22.1.3 | wymiana uszczelnień
III.22.1.4 | wymiana oleju
III.22.1.5 | wymiana śmigła
III.23 | ABS-SULZER XFP200GCB1.4PE140/4, P1:14,0kW ; 1470 obr/min
III.23.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.23.1.1 | przezwojenie silnika
III.23.1.2 | wymiana łożysk
III.23.1.3 | wymiana uszczelnień
III.23.1.4 | wymiana oleju
III.23.1.5 | wymiana wirnika
III.24 | KSB - KRTF 80-252/154UEG-S P1:15,0 kW ; 1466,4 obr/min
III.24.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.24.1.1 | przezwojenie silnika
III.24.1.2 | wymiana łożysk
III.24.1.3 | wymiana uszczelnień
III.24.1.4 | wymiana oleju
III.24.1.5 | wymiana wirnika